| CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 256H/QĐ-CĐHHI ngày 20/3/2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đủ 15 tuổi trở lên và có đủ sức khỏe theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo: 13 tuần

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học kiến thức thực tế và lý thuyết về hoạt động trong phạm vi hẹp của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các kỹ thuật tiêu chuẩn để thực hiện một số công việc có tính lặp lại trong môi trường rất ít thay đổi dưới sự giám sát của người hướng dẫn, có thể tự chủ trong một vài hoạt động cụ thể.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt các yêu cầu sau:

- Bảo dưỡng, sửa chữa các thống máy lạnh dân dụng, thương nghiệp, điều hòa không khí cục bộ;

- Lắp ráp được các mạch điều khiển cơ bản.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

- Mô tả được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh thương nghiệp và dân dụng, hệ thống điều hòa không khí cục bộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Mô tả được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hệ thống điều hòa không khí cục bộ, hệ thống lạnh thương nghiệp và dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trình bày được các trang bị điện hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí.

1.2.2. Về kỹ năng

- Đọc được các sơ đồ bản vẽ hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí cơ bản;

- Lắp đặt, vận hành được các hệ thống máy lạnh thương nghiệp và dân dụng, hệ thống điều hòa không khí cục bộ đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống máy lạnh thương nghiệp và dân dụng, hệ thống điều hòa không khí cục bộ đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp ráp được các mạch điện điều khiển cơ bản hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí;

- Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;

1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, sống lành mạnh, hòa đồng;

- Làm việc có kỷ luật, phối hợp nhóm tốt;

- Có ý thức an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người qua đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ sơ cấp bậc 2 có khả năng làm việc ở các vị trí sau:

- Làm việc tại các nhà máy lắp ráp  thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí dân dụng và thương nghiệp.

- Làm việc tại các công ty thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

- Làm việc tại các cơ sở có trang bị máy lạnh như  siêu thị, trung tâm thương mại,…

- Có thể học tiếp liên thông lên trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 09

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 480 giờ (16 tín chỉ);

- Khối lượng lý thuyết: 102 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 332 giờ; Thi/kiểm tra: 46 giờ.

3. Nội dung chương trình

| Mã MĐ | Tên mô đun, môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ Thực tập | Kiểm tra |
| MĐ01 | Đo lường điện lạnh | 1 | 30 | 2 | 26 | 2 |
| MĐ02 | Gia công cơ khí | 1 | 30 | 2 | 26 | 2 |
| MĐ03 | Kỹ thuật lạnh cơ bản 1 | 2 | 60 | 24 | 30 | 6 |
| MĐ04 | Kỹ thuật lạnh cơ bản 2 | 2 | 60 | 4 | 50 | 6 |
| MĐ05 | Lắp đặt, sửa chữa máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 1 | 2 | 60 | 14 | 40 | 6 |
| MĐ06 | Lắp đặt, sửa chữa máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 2 | 2 | 60 | 14 | 40 | 6 |
| MĐ07 | Lắp đặt, sửa chữa máy điều hoà không khí cục bộ 1 | 2 | 60 | 14 | 40 | 6 |
| MĐ08 | Lắp đặt, sửa chữa máy điều hoà không khí cục bộ 2 | 2 | 60 | 14 | 40 | 6 |
| MĐ09 | Trang bị điện | 2 | 60 | 14 | 40 | 6 |
| Tổng cộng |  | 16 | 480 | 102 | 332 | 46 |

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun:

- Hình thức tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

- Hình thức kiểm tra và thời gian làm bài kiểm tra kết thúc mô đun được quy định và có hướng dẫn cụ thể theo từng mô đun trong chương trình đào tạo.

4.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và Khoản 3, Điều 27 thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

4.3. Các chú ý khác

Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo nội dung trong chương trình đã được phê duyệt.

|  | - HIỆU TRƯỞNG - Đinh Gia Vinh |
| --- | --- |